Приложение к Акту готовности образовательной и дошкольной организации в МО Красноуфимский округ к 2014 / 2015 учебному году

# Акт составлен « 10 » июля  2014  г.

МКОУ Большетурышская СОШ

(полное наименование образовательной организации в МО Красноуфимский округ)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав школы, Приказ МОУО № 461 От 10.10.2013г | Устав школы, Приказ МОУО № 461 От 10.10.2013г |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Договор о передаче МО Красноуфимский район на праве оперативного управления | Договор о передаче МО Красноуфимский район на праве оперативного управления |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 832871 о государственной регистрации права о 17.05.2011 (площадь 30007778 кв. м.) | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 832871 о государственной регистрации права о 17.05.2011 (площадь 30007778 кв. м.) |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) Лицензия № 15641 от 26 марта 2012 года; приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации от 16 апреля 2012 года 66№001783 регистрационный № 6752 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды реализуемых образовательных программ; 4) Свидетельство о государственной аккредитации №6752 от 16 апреля 2012 | 1) Лицензия № 15641 от 26 марта 2012 года; приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации от 16 апреля 2012 года 66№001783 регистрационный № 6752 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды реализуемых образовательных программ; 4) Свидетельство о государственной аккредитации №6752 от 16 апреля 2012 |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2014-2015 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | имеется Протокол педагогического совета от 30.05.2014 № 80 |
|  | Численность обучающихся в образовательной организации (дополнительно указывается превышение допустимой численности обучающихся) |  | 70 (71) |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 3 17,39 0,5 19,5 3 17,39 0,5 19,5 0 |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт технического контроля от 5.07.2014 №1 №2 №3 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечено на 100% (за счет резервного фонда) |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оснащено на 100% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется, готов акт от 28 июня 2014 |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | мячи- 11 лыжные палки - 21 лыжи по кол-ву -44 ботинки лыжные -17 акт - разрешения эксплуатации спортивных сооружений от 28 июня 2014 года |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется Удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Оборудование соответствует ГОСТ Акт испытания спортивных снарядов и оборудования от 30 июня 2014 года |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Обучены в ГАУСО «Красноуфимский УТЦ АПК» Удостоверение № 1581 директор школы Суфиев М.С. Хусаинов Раиль Нафисович, учитель ОБЖ удостоверение № 1421 Куталов Григорий Анатольевич, завхоз, удостов. № 1420 Проводятся 1 раз в месяц и перед каникулами взаимодействие с госпожнадзором ПЧ 1/24 с периодичностью 1 раз в квартал |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности | 16 огнетушителей Имеется Проверка проведена 20 декабря 2014 года |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие ответственного лица; 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*); 6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (указать реквизиты*) | АПС исправна, договор №4 от 26.12.2013 - ООО «Сигнал» договор №4 от 26.12.2013г. Суфиев М.С. директор школы Пожарная сигнализация ГРАНД МАГИСТР 30 Договор №4 от 26.12.2013 нет |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | соответствует акт проверки объекта защиты №23 от 8 мая 2014 году |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Имеется емкость 50 м3 у здания школы, в исправном состоянии акт №6 от 5.07.2014 |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | регистрационный номер 300591165-4-5/2 от 27 апреля 2010 года |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание №02-33/492 от 24.10.2011 - замена оконных блоков Выполнено частично, установлено 11 окон из 56 - - - |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | нет Хусаинова А.Х.-зав.столовой,повар; Гаряева Н.Ф. – кухонная рабочая; Зайдуллина М.М. - повар проводится через аттестацию в СЭС профилактические беседы, получение информации на уроках ОБЖ, технологии, биологии |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Столовая на 70 мест 100% Акт №5 от 5.07.2014 столовая ООО «Галс»; ИП «Глазырин» от 31 декабря ООО «Партнер» договор поставки продуктов питания от 31 декабря 2013 года 100% Приказ №100(1) от 17.01.2012 |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп – 3-3 «Кронт», (Дезар-4) |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Акт № 4 от 5.07.2014 |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет 2) Договор с ЦРБ г. Красноуфимска от 11 декабря 2013 года по договору с ФАП с. Большой Турыш фельдшер ФАП Мухатдинова Р.А. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протокол №182 от 12 февраля 2014 года |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | медицинский осмотр проводится в соответствии с установленным графиком |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 13.05.2014г. Установить на объекте физическую охрану (до 30.11.2014г.); Оборудовать объект средствами видеонаблюдения с отводом на пост охраны и на записывающее устройство (при условий финансирования); Поддерживать положительный баланс на SIM – карте, установленной в ОУ (постоянно). |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется 2) состояние удовлетворительно, в соответствии с требованиями |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | преподаватель - организатор ОБЖ Хусаинов Раиль Нафисович Систематически , раз в квартал Систематически, 1 раз в четверть |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри организации); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | имеется, исправный Красноуфимский ОВО – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, акт технического состояния ТСО от 13 января 2014 года Директор школы Суфиев Марат Договор №1100/13 от 30.12.2013 нет нет |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Дневное время – вахтер, в ночное - сторож |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | соответствует |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата), - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФСБ России по Свердловской области (дата) прописать наши структуры | Паспорт антитеррористической защищенности здания МКОУ Большетурышская СОШ УФСБ г. Красноуфимска от 03.09.2013 ММО МВД РФ «Красноуфимский» от 23.08.2013 ГО ЧС администрации Красноуфимский округ |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Акт №4 от 11 апреля 2013 года |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 100 % |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | Договор №94/06360 об оказании телематических услуг связи |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | Договор № 94/06360 об оказании телематических услуг связи |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Цензор Да, 28 |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Акт № 5 от 9.06.2014 «О проверке контентного фильтра в компьютерах МКОУ Большетурышская СОШ» |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Приказ № 102 от 25.02.2011 «О назначении ответственной за внедрение и сопровождение системы контентной фильтрации» Бабушкина Эльмира Ильдусовна, учитель информатики |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 4) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 5) стаж работы водителя, обучение | Соответствует Согласовано Осмотр осуществляет механик предрейсового и послерейсового осмотров – Суфиев М. Медосмотр по договору с ЦРБ г. Красноуфимска от 11 декабря 2013 года по договору с ФАП с. Большой Турыш Техосмотр 15 февраля 2014 года ООО «Гипатрон» 36 лет, обучение через СТК ОСТО 20 часов Протокол №2 от 21 февраля 2014 г. |
|  | Численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию |  | 35 |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | ежемесячно проводятся инструктажи по ПДД, беседы, пятиминутки |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | на первом этаже |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | соответствует |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Приказ №7 от 08.09.2008 Суфиев Марат Суфиевич, директор школы |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |

|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | Имеются , приказ от 9.10.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 1 раз в год, по мере принятия нового работника, при приобретении нового оборудования, при переводе работника на другую работу. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 25 25 0 2014-2015 уч .год |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта |  | нет |
|  | Проведение ремонтных работ |  | Ежегодно, июль-август |